## 原水(7水源)
番号 | 令和5年度検査項目 | 基準値 | 第2水源 | 第3水源 | 第4水源 | 第5水源 | 上の原水源 | 八ヶ岳自然郷 | 奥野水源 | 平均 | 検査頻度/年
1 | 一般細菌 | 形成される集落数が100/1ml以下 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 1回
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003 | 1回
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 5e-05 | 1回
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 1回
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 1回
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 1回
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.005 | 1回
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004 | 1回
10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 1回
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.41 | 0.29 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.19 | 0.15 | 0.1未満 | 0.22 | 1回
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08 | 1回
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 1回
14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002 | 1回
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005 | 1回
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002 | 1回
17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 1回
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002 | 1回
19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002 | 1回
20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005 | 1回
21 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0/L以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.01 | 1回
22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.026 | 0.02未満 | 0.02 | 1回
23 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.003 | 1回
24 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 1回
25 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 5.4 | 7.3 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 1回
26 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005 | 1回
27 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 2.1 | 2.5 | 1未満 | 1未満 | 1.3 | 1.2 | 1未満 | 1.5 | 1回
28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 31 | 42 | 13 | 11 | 16 | 27 | 18 | 21 | 1回
29 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 90 | 110 | 67 | 63 | 62 | 74 | 76 | 76 | 1回
30 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02 | 1回
31 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 1回
32 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 1回
33 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005 | 1回
34 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005 | 1回
35 | 有機物（全有機炭素[TOC]の量） | 3 mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 1回
36 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.4 | 8 | 8.0 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7.7417 | 1回
37 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | なし | 1回
38 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | なし | 1回
39 | 濁度 | 2度以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.5 | 1回
40 | アンモニア性窒素 | 0.1㎎/Ⅼ以上 | 0.058 | 0.061 | 0.075 | 0.05未満 | 0.06 | 0.16 | 0.05未満 | 0.2 | 1回

## 浄水 ( 第2水源系統)
番号 | 令和5年度 第2水源系統・検査項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 検査頻度/年
1 | 一般細菌 | 形成される集落数が100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12回 | 毎月検査項目
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12回 | 毎月検査項目
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.06未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | 0.002未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | 0.01未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | 0.008未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | 12回 | 毎月検査項目
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | * | 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 1回
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
46 | 有機物（全有機炭素[TOC]の量） | 3 mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 12回 | 毎月検査項目
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.68 | 12回 | 毎月検査項目
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 0 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12回 | 毎月検査項目
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 12回 | 毎月検査項目
52 | 残留塩素 | 0.1㎎/Ⅼ以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
*は毎年検査項目でないため、未検査

## 浄水(第4水源系統)
番号 | 令和5年度 第4水源系統・検査項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 検査頻度/年 | 列2
1 | 一般細菌 | 形成される集落数が100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12回 | 毎月検査項目
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12回 | 毎月検査項目
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.06未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | 0.002未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | 0.01未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | 0.008未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1.8 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12回 | 毎月検査項目
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | * | 62 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 66 | 1回
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
46 | 有機物（全有機炭素[TOC]の量） | 3 mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 12回 | 毎月検査項目
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8.0 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8 | 8.025 | 12回 | 毎月検査項目
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 不検出 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12回 | 毎月検査項目
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 12回 | 毎月検査項目
52 | 残留塩素 | 0.1㎎/Ⅼ以上 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
*は毎年検査項目でないため、未検査

## 浄水(第5水源系統)
番号 | 令和5年度 第5水源系統・検査項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 検査頻度/年
1 | 一般細菌 | 形成される集落数が100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12回 | 毎月検査項目
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12回 | 毎月検査項目
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | 0.004未満 | 1回 | bar: 4月 to 3月
10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.06未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | 0.002未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | 0.01未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | 0.008未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12回 | 毎月検査項目
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | * | 74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 74 | 1回
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
46 | 有機物（全有機炭素[TOC]の量） | 3 mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 12回 | 毎月検査項目
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 8 | 7.6 | 7.9 | 8 | 8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9333 | 12回 | 毎月検査項目
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 不検出 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12回 | 毎月検査項目
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 12回 | 毎月検査項目
52 | 残留塩素 | 0.1㎎/Ⅼ以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21667
*は毎年検査項目でないため、未検査

## 浄水(上の原水源系統)
番号 | 令和5年度 上の原水源系統・検査項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 検査頻度/年
1 | 一般細菌 | 形成される集落数が100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12回 | 毎月検査項目
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12回 | 毎月検査項目
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.06未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | 0.002未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | 0.01未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | 0.008未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1.2 | 1未満 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3833 | 12回 | 毎月検査項目
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | * | 64 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 64 | 1回
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
46 | 有機物（全有機炭素[TOC]の量） | 3 mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 12回 | 毎月検査項目
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 8 | 8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.025 | 12回 | 毎月検査項目
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 0 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12回 | 毎月検査項目
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 12回 | 毎月検査項目
52 | 残留塩素 | 0.1㎎/Ⅼ以上 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11667
*は毎年検査項目でないため、未検査

## 浄水(八ヶ岳自然郷水源系統)
番号 | 令和5年度 八ヶ岳自然郷系統・検査項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 検査頻度/年
1 | 一般細菌 | 形成される集落数が100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12回 | 毎月検査項目
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12回 | 毎月検査項目
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.06未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | 0.002未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | 0.01未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | 0.008未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1833 | 12回 | 毎月検査項目
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | * | 55 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 55 | 1回
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
46 | 有機物（全有機炭素[TOC]の量） | 3 mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 12回 | 毎月検査項目
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8833 | 12回 | 毎月検査項目
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 不検出 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12回 | 毎月検査項目
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 12回 | 毎月検査項目
52 | 残留塩素 | 0.1㎎/Ⅼ以上 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.20833
*は毎年検査項目でないため、未検査

## 浄水(奥野水源系統)
番号 | 令和5年度 奥野水源系統・検査項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 検査頻度/年
1 | 一般細菌 | 形成される集落数が100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12回 | 毎月検査項目
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12回 | 毎月検査項目
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.06未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | 0.002未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | * | 0.0012 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.06未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | * | 0.01未満 | * | 0.01未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | 0.003未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | 0.001未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | 0.008未満 | 4回 | 消毒副生成物 (3か月ごと)
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1未満 | 1.3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 12回 | 毎月検査項目
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | * | 62 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 62 | 1回
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | [12 empty] | * | 1回 | bar: 4月 to 3月
46 | 有機物（全有機炭素[TOC]の量） | 3 mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 12回 | 毎月検査項目
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5667 | 12回 | 毎月検査項目
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 0 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12回 | 毎月検査項目
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12回 | 毎月検査項目
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 12回 | 毎月検査項目
52 | 残留塩素 | 0.1㎎/Ⅼ以上 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.20833
*は毎年検査項目でないため、未検査